Reńska Wieś, 14.08.2013 r.

# Gmina Reńska Wieś

ul. Pawłowicka 1

47-208 Reńska Wieś

# RB.271.10.2013

Dotyczy przetargu nieograniczonego pn.:

„Wymiana azbestowych rur wodociągowych w Długomiłowicach”

W związku z zapytaniem:

- Czy do przebudowy sieci wodociągowej Zamawiający dopuszcza zastosowanie metody bezwykopowej – krakingu statycznego? Metoda ta polega na bezwykopowej wymianie starego rurociągu na nowy rurociąg, poprzez wyciągnięcie w miejsce starego nowej rury. W metodzie tej wykonuje się dwa wykopy, startowy – przez który zostaje wyciągnięty odcinek rurociągu, oraz wyjściowy – gdzie zostaje ustawiona maszyna. Odcinki wciąganego rurociągu mają długość 120 mb z jednego rozstawienia maszyny. W zależności od rodzaju starego przewodu, rura może zostać rozkruszona lub rozcięta, za pomocą poszerzacza o średnicy nieznacznie większej od średnicy wprowadzanej rury PE. Przy zastosowaniu tej metody możliwe jest wciągnięcie rury o tej samej średnicy co stara lub też zwiększenie średnicy nowego rurociągu o dwie dymencje. Rury wykorzystywane przy metodzie krakingu są to rury dwuwarstwowe PE 100, z zewnętrzną powłoką uniemożliwiającą zadrapanie, uszkodzenie. Zachowana jest tutaj ciągłość dostawy wody, poprzez zastosowanie zdezynfekowanych rurociągów tymczasowych. Ponad to, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia 2010 r. możliwe jest pozostawienie rury azbestowej w gruncie bez konieczności jej utylizacji.

informujemy:

Ad. 1 Zamawiający nie dopuszcza zastosowania metody bezwykopowej – krakingu statycznego.

Wójt Gminy Reńska Wieś

mgr Marian Wojciechowski

Otrzymują:

- Wykonawca który wystosował zapytanie.

- Strona internetowa www.renskawies.pl/bip

- a/a – USz.