Reńska Wieś, 06.08.2013 r.

# Gmina Reńska Wieś

ul. Pawłowicka 1

47-208 Reńska Wieś

# RB.271.9.2013

Dotyczy przetargu nieograniczonego pn.:

„Budowa kanalizacji sanitarnej – tranzyt Większyce-Komorno”

W związku z zapytaniami:

- Czy Zamawiający zgodnie z Ustawą (Prawo zamówień publicznych) z dnia 29.01.2004 rozdz. 2, Art. 30 opisując przedmiot zamówienia za pomocą cech technicznych i jakościowych przy przestrzeganiu Polskich Norm przenoszących normy zharmonizowane, dopuszcza na w/w zadaniu możliwość zamiany technologii montaży złazowych studni z zaworami napowietrzająco – odpowietrzającymi na równoważne kolumny umożliwiające prowadzenie bezpiecznych dla pracownika kompleksowych czynności eksploatacyjnych z poziomu terenu, zapobiegających tym samym zagrożeniom spowodowany przez gazy niebezpieczne takie jak siarkowodór czy metan?

- Czy Zamawiający zgodnie z Ustawą (Prawo zamówień publicznych) z dnia 29.01.2004 rozdz. 2, Art. 30 opisując przedmiot zamówienia za pomocą cech technicznych i jakościowych przy przestrzeganiu Polskich Norm przenoszących normy zharmonizowane, dopuszcza na w/w zadaniu możliwość zamiany technologii montaży złazowych studni czyszczakowych na równoważne kolumny umożliwiające prowadzenie bezpiecznych dla pracownika kompleksowych czynności eksploatacyjnych z poziomu terenu, zapobiegających tym samym zagrożeniom spowodowanym przez gazy niebezpieczne takie jak siarkowodór czy metan?

informujemy:

Ad. 1 i Ad. 2 Zamawiający nie dopuszcza zastosowania powyższych kolumn zamiast zaprojektowanych studni czyszczakowych i odpowietrzających.

Wójt Gminy Reńska Wieś

mgr Marian Wojciechowski

Otrzymują:

- Wykonawcy którzy wystosowali zapytania.

- Strona internetowa www.renskawies.pl/bip

- a/a – USz.