Reńska Wieś dnia 23.07.2014 r.

# Gmina Reńska Wieś

ul. Pawłowicka 1

47-208 Reńska Wieś

# RB.271.10.2014

Dotyczy przetargu nieograniczonego pn.: „Budowa stadionu sportowego z infrastrukturą lekkoatletyczną w miejscowości Reńska Wieś – część II”

W związku z zapytaniami:

- Proszę o potwierdzenie iż zakres robót objęty zamówieniem jest zgodny z zakresem określonym przedmiarem, tj.

- drogi i nawierzchnie (droga do trybun od tyłu)

- konstrukcja nawierzchni i bieżni

- konstrukcja nawierzchni zakoli

- ogrodzenie (za placem zabaw)

- deszczówka

i nie obejmuje m.in. wykonania boiska z trawy naturalnej, budynku zaplecza, placu zabaw oświetlenia, wyposażenia w małą architekturę etc.

- Proszę o jednoznaczne określenie grubości podbudowy systemowej ET pod nawierzchnią poliuretanową.

- Proszę o określenie koloru nawierzchni poliuretanowej bieżni. Czy Zamawiający dopuszcza wykonanie w kolorze ceglastym (czerwonym)?

- Wnoszę o wykreślenie z wymogów technicznych parametrów nawierzchni poliuretanowej w zakresie:

- ścieralności (zgodnie z STWIOR: nie większa niż 0,15 mm)

- mrozoodporność (zgodnie z STWIOR: oceniona zmianą masy nie większą niż 50%)

Parametry jak powyżej nie są objęte wymogami normy PN-EN 14877:2008 lub wymogami IAAF (ścieralność jest określona inną wartością wg normy ścieralności Tabera – max 4 [g]). Tym samym, wobec żądania zgodności nawierzchni z normą i wymogmi IAAF ich wprowadzenie nie znajduje uzasadnienia.

informujemy:

Ad. 1. Tak. Przedmiot zamówienia opisany jest w pkt. III SIWZ. Zakres robót nie obejmuje: wykonania boiska z trawy naturalnej, budynku zaplecza, placu zabaw, oświetlenia, trybun, boiska Orlik 2012. Elementy te zostały już wykonane.

Ad. 2. Grubości zostały opisane specyfikacją i na rys. przekroi nawierzchni. I tak, dla: bieżni 13mm, wybiegów 16mm, rozbiegów skok w dal, wzwyż, oszczep 25mm

Ad. 3. Tak, nawierzchnia ma być wykonana w kolorze ceglastym.

Ad. 4. Parametr ścieralności i mrozoodporności ma spełniać wymogi normy PN-EN 14877:2008 i wymogi IAAF. Aktualne na dzień złożenia oferty.

Wójt Gminy Reńska Wieś

mgr Marian Wojciechowski

Otrzymują:

- Wykonawcy którzy wystosowali zapytania.

- Strona internetowa www.renskawies.pl/bip

- a/a