Reńska Wieś, dnia 18.02.2014 r.

# Gmina Reńska Wieś

ul. Pawłowicka 1

47-208 Reńska Wieś

# RB.271.1.2014

Dotyczy przetargu nieograniczonego pn.:

„Budowa stadionu sportowego z infrastrukturą lekkoatletyczną

w miejscowości Reńska Wieś – parking (nawierzchnia)”

W związku z zapytaniami:

- Czy zamawiający dopuszcza zamiast wykonania nawierzchni z kostki HydroSTONE, nawierzchni z innego rodzaju elementów betonowych, również przepuszczających powierzchniowo wodę?

- Proszę o dołączenie do dokumentacji przetargowej dokumentacji projektowej rysunkowej dotyczącej przedmiotu zamówienia.

- Ilość krawężników do przestawienia jest większa niż podana w obmiarze. Niektóre krawężniki są poobijane i ukruszone.

- W jednym miejscu brakuje zamknięcia krawężnikami parkingu.

- Jak zamontować włazy żeliwne (brak studzienek).

informujemy:

Ad. 1. Zamawiający dopuszcza jedynie zastosowanie innego typu kostki przepuszczającej wody powierzchniowe.

Ad. 2. Publikujemy rysunek branży drogowej D4-D6.

Ad. 3. Do przestawienia należy przyjąć ilość krawężników jak w przedmiarze.

Ad. 4. Zamknięcie krawężnikami parkingu – poz. 3 przedmiaru.

Ad. 5. Włazy żeliwne (poz. 9) montowane są na istniejących studzienkach (szt. 4).

Wójt Gminy Reńska Wieś

mgr Marian Wojciechowski

Otrzymują:

- Wykonawcy którzy wystosowali zapytania.

- Strona internetowa www.renskawies.pl/bip

- a/a – MS.