Reńska Wieś, dnia 01.08.2016 r.

- Gmina Reńska Wieś

ul. Pawłowicka 1

47-208 Reńska Wieś

- RB.271.12.2016

Dotyczy przetargu nieograniczonego pn.:

„Budowa kanalizacji sanitarnej – Poborszów, Mechnica, Kamionka

– opracowanie dokumentacji”

Zamawiający, informuje iż do w/w postępowania zostały złożone pytania. W związku z tym zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, Zamawiający przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami.

- Proszę o podanie długości sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej do zaprojektowania w miejscowości Poborszów.

- Proszę o podanie długości sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej do zaprojektowania w miejscowości Mechnica.

- Proszę o podanie długości sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej do zaprojektowania w miejscowości Kamionka.

Ad. 1 – 3  Przedmiotem zamówienia jest między innymi koncepcja skanalizowania miejscowości objętych zamówieniem, po opracowaniu której znana będzie między innymi długość kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej dla poszczególnych miejscowości.

- Czy kanalizację sanitarną tłoczną należy zaprojektować między miejscowościami Mechnica-Poborszów, Kamionka-Poborszów, Poborszów-Komorno?

Ad. 4  Ścieki z miejscowości gminy Reńska Wieś odprowadzane są do oczyszczalni na terenie miasta Kędzierzyn-Koźle. Ścieki z Poborszowa, Mechnicy i Kamionki odprowadzane będą poprzez istniejący już system kanalizacyjny w m. Komorno i Większyce. Należy zaprojektować kanalizację sanitarną tłoczną pomiędzy miejscowościami tj. z Kamionki do Mechnicy, z Mechnicy do Poborszowa, z Poborszowa do Komorna z włączeniem do istniejącego systemu w Komornie.

- Proszę o podanie długości sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej do zaprojektowania między miejscowościami  Mechnica-Poborszów.

- Proszę o podanie długości sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej do zaprojektowania między miejscowościami Kamionka-Poborszów.

- Proszę o podanie długości sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej do zaprojektowania między miejscowościami  Poborszów-Komorno.

Ad. 5 – 7  Długość kan. san. tłocznej znana będzie po opracowaniu koncepcji skanalizowania.

- Proszę o podanie ilości przepompowni do zaprojektowania.

Ad. 8  Ilość przepompowni do zaprojektowania będzie znana po opracowaniu koncepcji.

- W jakim zakresie należy zaprojektować odgałęzienia od sieci kanalizacji sanitarnej?

    - do granicy posesji,

    - na teren posesji i zakończyć studzienką i w jakiej odległości od granicy działki,

    - do lica budynku w miejscu wyjścia instalacji wewnętrznej lub w jakiej odległości od tego miejsca,

    - wraz z przepięciem instalacji wewnętrznej.

Ad. 9  Przyłącze należy zaprojektować na terenie posesji i zakończyć studzienką jak najbliżej od granicy działki (w zależności od sytuacji na posesji).

- Proszę o podanie ilości przyłączy kanalizacji sanitarnej.

Ad. 10  Ilość przyłączy zostanie określona po opracowaniu koncepcji skanalizowania.

- Jakie drogi występują na terenie objętym inwestycją i kto jest ich zarządcą?

Ad. 11  Drogi krajowe – GDDKiA, Powiatowe – PZD w Kędzierzynie Koźlu, Gminne – Gmina Reńska Wieś.

- Czy w ramach inwestycji przewiduje się przekroczenie potoków, rowów melioracyjnych lub podobnych i wykonanie operatu wodnoprawnego?

Ad. 12 TAK (jak w pkt III.B SIWZ)

- Kto na terenie objętym opracowaniem zarządza naturalnymi ciekami wodnymi i rowami melioracyjnymi?

Ad. 13 Gminna Spółka Wodna oraz WZMiUW Opole.

- Czy na terenie, na którym planowana jest inwestycja, występują tereny PKP/tereny zamknięte PKP?

Ad. 14  NIE.

- Czy na terenie, na którym planowana jest inwestycja bądź w jego sąsiedztwie, występują obszary: Natura 2000, tereny górnicze lub objęte ochroną konserwatorską, archeologiczną, w strefie wód, krajobrazu chronionego, parku krajobrazowego lub podobnej?

Ad. 15  Teren inwestycji:

- obszar Natura 2000 (SIWZ pkt III.2),

- obszar chronionego krajobrazu „Łęg Zdzieszowicki”,

- obszar zagrożenia powodziowego (SIWZ pkt III.2).

- Czy Zamawiający wymaga wykonania projektu odtworzenia nawierzchni?

Ad. 16 NIE

- Czy Zamawiający wymaga wykonania projektu zastępczej/docelowej organizacji ruchu?

Ad. 17  Projekt organizacyjny ruchu na czas budowy – jak w pkt III.1.B.

- Zamawiający wymaga wykonania dokumentacji geologiczno-inżynierskiej. Proszę o określenie w jakim odstępie należy wykonywać otwory oraz o określenie ich ilości.

Ad. 18  Tak – wg pkt III.1.A.2 – w zakresie niezbędnym projektantowi.

Wójt Gminy Reńska Wieś

mgr Marian Wojciechowski

Otrzymują:

- Wykonawcy którzy wystosowali zapytania

- Strona internetowa www.renskawies.pl/bip

- a/a – MS