Reńska Wieś, dnia 03.06.2016 r.

- Gmina Reńska Wieś

ul. Pawłowicka 1

47-208 Reńska Wieś

- RB.271.6.2016

Dotyczy przetargu nieograniczonego pn.:

„Budowa ścieżki pieszo-rowerowej w ramach terenów inwestycyjnych

w obrębie akwenu Dębowa”

Zamawiający, informuje iż do w/w postępowania zostały złożone pytania. W związku z tym zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, Zamawiający przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami.

- Zgodnie z projektem nawierzchnia ścieżki ma być wykonana z kruszywa bazaltowego 2-16mm, zgodnie z przedmiarem – z kruszywa 0-16 mm. Wobec braku dostępności na kruszywa o podanym uziarnieniu, czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie kruszywa szarogłazowego o uziarnieniu 0-12, bądź z grysu szarogłazowego 2-8 mm?

Ad. 1 Ścieżka ma być wykonana z kruszywa bazaltowego 2-16 mm.

- Czy w przypadku wystąpienia różnic między przedmiarem, a rzeczywistym zakresem Zamawiający przewiduje procedurę robót dodatkowych?

Ad. 2 Wynagrodzenie Wykonawcy za przedmiot umowy  jest wynagrodzeniem ryczałtowym. Przedmiot zamówienia określony został w pkt III SIWZ, a sposób wytyczenia ceny w pkt XIII SIWS. Istotne dla strony postanowienia, które wprowadzone zostaną do treści umowy zamiennej w sprawie zamówienia publicznego w paragrafie 5 pkt 7 reguluje kwestie robót dodatkowych

- Proszę o uszczegółowienie poz. 16 przedmiaru drogowego, dotyczącego 90 mb poręczy. Wskazana w przedmiarze robót Specyfikacja Techniczna nie uwzględnia poręczy.

Ad. 3 Poręcze wykonać jako segmentowe, jednoelementowe z ramą z rur lub segmentowe dwuelementowe z rur – zabezpieczenie antykorozyjne, ocynkowanie ogniowe, wg załączonych rysunków.

- W przedmiarach kanalizacyjnych, nie uwzględniono w ogóle rozbiórek i  odtworzeń nawierzchni asfaltowych w drodze powiatowej, jak również montażu rury ochronnej. Proszę o uzupełnienie przedmiarów o te roboty.

Ad. 4 W przedmiarach nie uwzględniono rozbiórek i odtworzeń nawierzchni asfaltowych gdyż przejście pod drogą powiatową przewidziano wykonać metodą bezwykopową – przewiert.

Przedmiar uzupełniono o pozycję:

- przewiert rurami PE100 RC śr.315

- przeciąganie rurociągów przewodowych PVC SN8mm w rurach ochronnych

W załączeniu poprawiony przedmiar.

- Celem jednoznacznego i wyczerpującego opisu przedmiotu zamówienia proszę o udostępnienia uzgodnienia z Powiatowym Zarządem Dróg, na wykonanie przejścia przykanalikami pod drogą powiatową.

Ad. 5 Publikujemy uzgodnienie z Powiatowym Zarządem Dróg. PZD.6853.34.2016 z 01-04-2016

- W środku planowanego parkingu P5 znajduje się hydrant nadziemny. Czy zamiana (przełożenie) tego hydrantu wchodzi w zakres zadania?

Ad. 6 Hydrant nadziemny w parkingu nr P5 przełoży ZUK Baborów

- W parkingu P4 ( po zmianie lokalizacji) – przebiega  sieć kanalizacyjna wraz z infrastrukturą (m.in. ze stali nierdzewnej).  Elementy te nie będą pasowały do niwelety parkingu. Co wobec tego faktu z elementami tej infrastruktury?

Ad. 7 Elementy sieci kanalizacji sanitarnej tj. zasuwy, włazy należy wysokościowo dostosować do niwelety projektowanego parkingu.

- Czy w związku z tym, iż w parkingu P4 leży „świeżo” ułożona kanalizacja z wątpliwym zagęszczeniem, nie byłoby zasadne wykonanie nawierzchni z elementów rozbieralnych (kostki brukowej) na wypadek ewentualnych osiadań gruntu?

Ad. 8 Zagęszczenie sieci kanalizacji sanitarnej jest poprawne, zgodne z obowiązującymi normami.

- W wielu miejscach przebiegu ścieżki występują drzewa, krzewy wymagające zgody na wycinkę. Proszę o udostępnienie zgody na wycinkę drzew.

Ad. 9 Drzewa, krzewy występujące w ramach ścieżki nie wymagają zgody na wycinkę

- Proszę o uzupełnienie przedmiaru o pozycje związane z wycinką drzew, krzewów, zarośli.

Ad.10 Wycinka drzew, krzewów zarośli nie jest objęte przedmiotem zamówienia

Wójt Gminy Reńska Wieś

mgr Marian Wojciechowski

Otrzymują:

- Wykonawcy którzy wystosowali zapytania

- Strona internetowa www.renskawies.pl/bip

- a/a – MS