Reńska Wieś, dnia 21.07.2017 r.

- RB.271.6.2017

Dotyczy przetargu nieograniczonego pn.:

„Kanalizacja sanitarna w Łężcach”

Zamawiający, informuje iż do w/w postępowania zostały złożone pytania. W związku z tym zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, Zamawiający przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami.

- Na podstawie art. 38 prawo Zamówień Publicznych Dz. U. z 2015 poz.2164, Wykonawca zwraca się z prośbą o udostępnienie przekrojów konstrukcyjnych dróg powiatowych, gminnych w celu należytego wykonania nawierzchni i warstw konstrukcyjnych po wykonaniu kanalizacji. Jednocześnie pragnę zwrócić uwagę, że brakuje rys. 2.4 w branży sanitarnej. Być może są to przekroje konstrukcyjne dróg.

Ad. 1 Zarządca drogi przy uzgodnieniu nie wymagał wykonania przekrojów dróg. Warstwy do odtworzenia opisane są w uzgodnieniu, opisie, przedmiarze robót. W załączeniu kopia uzgodnienia z PZD. Rys. nr 2.4 to profil podłużny zrealizowanego już kolektora KG 1.3 od S17 do S54 z przyłączami (w ulicy Polnej). Zrealizowano także część kolektora 1.2 od S41 do S34.

- Celem wyczerpującego i jednoznacznego opisu przedmiotu zamówienia, wnoszę o doprecyzowanie zapisu ST 01.00.00. ZAPLECZE INŻYNIERA KONTRAKTU. Zgodnie z tym zapisem Wykonawca ma wybudować a następnie wyburzyć po wykonaniu prac  zaplecza technicznego. Wg podanych informacji obiekt budowlany ma mieć co najmniej 65m2  powierzchni (nie wliczając w to korytarzy, sanitariatów i części kuchennej). W związku z powyższym zwracam się z prośbą o uszczegółowienia poz. 3.1 dot. parametrów użytkowych wymienionego sprzętu komputerowego, aparatu telefonicznego kserokopiarki, faxu i cyfrowego aparatu fotograficznego, programu użytkowego, wyposażenia pomieszczeń, mebli biurowych oraz innych wymienionych  poz. 3.1 tj: czajnik bezprzewodowy oraz zestaw filiżanek. Zapytanie drugie: czy na potrzeby postawienia zaplecza dla Biura Inżyniera Kontraktu zostanie Wykonawcy udostępniony teren.

Ad. 2 Doprecyzowuje się zapis pkt 01.00.00 Specyfikacji technicznej – zaplecze inżyniera kontraktu – NIE DOTYCZY – nie przewiduje się organizacji zaplecza inżyniera kontraktu.

Wójt Gminy Reńska Wieś

mgr Marian Wojciechowski

Otrzymują:

- Wykonawcy którzy wystosowali zapytania

- Strona internetowa www.renskawies.pl/bip

- a/a – MS