Reńska Wieś, dnia 14.05.2018 r.

- RB.271.6.2018

Dotyczy przetargu nieograniczonego pn.:

„Rewitalizacja budynku byłego dworca w Długomiłowicach-etap I”

Zamawiający, informuje iż do w/w postępowania zostały złożone pytania. W związku z tym zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, Zamawiający przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami.

- Jakiego rodzaju akcesoria dachowe tj. płotki śniegowe i ławy kominiarskie mają zostać wycenione ocynkowane niemalowane czy malowane proszkowo?

Ad.1. Należy zastosować  akcesoria ocynkowane i malowane proszkowo.

- Rozmiar oraz rodzaj materiału z jakiego mają być wykonane rynny i rury spustowe równią się pomiędzy projektem i przedmiarem robót. Proszę o sprecyzowanie rozmiaru oraz materiału.

Ad.2. Rynny dachowe fi 15 cm i rury spustowe fi 12 cm wykonane z tytanocynku jak ujęto w przedmiarze.

- Proszę o wyjaśnienie czy ma być zastosowana podbitka drewniana układana od góry na nowo montowanych krokwiach? Tej pozycji nie ma w przedmiarze jak również jej ewentualnego  malowania.

Ad.3. Podbitka  i malowanie ujęte w poz. 22, 23.

- W przedmiarze brak heblowania końcówek krokwi oraz jej malowania.

Ad.4.  Proszę ująć  obrobienie końcówek krokwi z dwukrotnym malowaniem.

- Proszę o sprecyzowanie rodzaju dachówki karpiówki np. naturalna, angoba, szlachetna

Ad.5.  Zastosować dachówkę  karpiówkę angoba kolor ceglasty.

- Jaka stawka podatku VAT ma być zastosowana przy wycenie?

Ad.6. 23%VAT.

- Jaka grubość wełny i o jakich parametrach ma zostać wyceniona w pozycji 25 przedmiaru?

Ad.7. W poz. 25 zastosować wełnę gr. 15 cm. współczynnik przewodzenia ciepła: λ D = 0,035 W/mk; klasa reakcji na ogień: A1 wyrób;

- Jakiej części budynku dotyczy poz. 8,11,12 i 25 przedmiaru robót?

Ad.8 W/w pozycje dotyczą poddasza.

Wójt Gminy Reńska Wieś

mgr Marian Wojciechowski

Otrzymują:

- Wykonawcy którzy wystosowali zapytania

- Strona internetowa www.renskawies.pl/bip

- a/a – MS