WYTYCZNE DO PROJEKTOWANIA

„Opracowanie projektu budowy przedszkola w Mechnicy” tj.:

- Cel przedsięwzięcia:

Celem przedsięwzięcia jest zaprojektowanie budynku przedszkolno-żłobkowego w Mechnicy wraz z zagospodarowaniem terenu. Budynek ma spełniać standardy obowiązujące w tego typu placówkach. Planowana liczba miejsc w części przedszkola: 50 dzieci, w części żłobka: 16 dzieci. Obiekt powinien spełniać warunki zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1065) oraz Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych jakie musi spełniać lokal, w którym ma być prowadzony żłobek lub klub dziecięcy (Dz. U. z 2019 r. poz. 72).

- Planowane miejsce przedsięwzięcia.

Teren objęty opracowaniem znajduje się w m. Mechnica przy ulicy Młyńskiej 40 działka nr 59/6 stanowiąca własność Gminy Reńska Wieś o powierzchni 0,2934 ha. Dla w/w terenu brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

- Komunikacja.

Istniejący dojazd na działkę z ul. Młyńskiej. Na terenie inwestycji należy zapewnić miejsca postojowe dla rodziców odwożących dzieci minimum 5 oraz personelu wspólnie dla przedszkola i żłobka minimum 3 oraz dojazdy gospodarcze do zaplecza przedszkola.

- Istniejąca infrastruktura.

Działka znajduje się w pobliżu sieci wodociągowej, energetycznej i telekomunikacyjnej. Na działce zlokalizowane jest szambo z którego na dzień dzisiejszy korzysta istniejące przedszkole. Istniejący budynek przedszkola posiada przyłącze wody, energetyczne i telekomunikacyjne.

- Parametry charakteryzujące obiekt.

Budynek przedszkolno-żłóbkowy planuje się jako wolnostojący jednokondygnacyjny. Budynek należy zaprojektować jako energooszczędny. W projekcie należy wykorzystać wszystkie dostępne naturalne sposoby pobierania i magazynowania energii potrzebnej do poprawnego a przede wszystkim oszczędnego funkcjonowania obiektu np. kolektory słoneczne, wentylacja z odzyskiwaniem ciepła, gruntowe wymienniki ciepła. Budynek zaprojektować w konstrukcji szkieletowej stalowej, jako układ ramowy słupowo-ryglowy (konstrukcja modułowa). Usytuowanie budynku na działce ma zapewnić najlepsze nasłonecznienie sal dydaktycznych. Budynek ma być dostępny dla osób niepełnosprawnych. Projektowany budynek  ma pełnić funkcję 2-oddziałowego przedszkola oraz 1-oddziałowego żłobka. Zespół żywieniowy przedszkola i żłobka z pomieszczeniami socjalno-sanitarnymi przystosowany winien być do przygotowania i wydawania całodziennego wyżywienia dla wychowanków przedszkola i żłobka.

liczba dzieci: 66

wiek dzieci: 1-6 lat

liczba oddziałów: 3 w tym:

- przedszkole – 2 oddziały dla 50 dzieci w wieku 3-6 lat,

- żłobek – 1 oddział dla 16 dzieci w wieku 1-3 lat.

Czas pobytu w placówce: od 5 do 10 godzin.

Projektowany budynek powinien posiadać:

- zespół pomieszczeń przeznaczonych dla każdej z grup dzieci tj. salę zajęć z miejscem do zabaw, odpoczynku, konsumpcji posiłków oraz wydzielone pomieszczenie zespołu sanitarnego (prysznic i miejsce do przewijania – część żłobkowa), pomieszczenie magazynowe na leżaki. Przedszkolne sale zajęć powinny być tak usytuowane by umożliwić połączenie dwóch sal, tak aby w czasie występów możliwy by był udział większej liczby widzów (rozsuwane drzwi lub ściana);

- szatnie dla dzieci;

- kuchnia wraz z niezbędnymi pomieszczeniami zaplecza – jeżeli przepisy dopuszczają możliwość wykorzystania tych samych pomieszczeń kuchnię należy zaprojektować wspólnie dla przedszkola i żłobka;

- pomieszczenia dla personelu (wspólnie dla żłobka i przedszkola);

- WC dostępne z placu zabaw;

- pomieszczenia porządkowe (zabawki, sprzęt terenowy, sprzęt ogrodowy) dostępne z placu zabaw;

- komunikacja ogólna;

- pomieszczenia techniczne.

Projekt obejmować ma zagospodarowanie terenu całej działki z uwzględnieniem poniższych uwarunkowań:

- zagospodarowanie terenu powinno uwzględnić powierzchnię ogrodu z miękkim i bezpiecznym podłożem z placem zabaw i zamykaną piaskownicą;

- przewidzieć organizację imprez plenerowych (festyn, piknik, przegląd artystyczny);

- przewidzieć miejsce do rysowania po powierzchni;

- ogrodzenie terenu (z furtką i bramą);

- wiaty śmietnikowe (miejsce na kubły na śmieci);

- miejsce na rowery (w tym dziecięce) i wózki;

- zapewnić miejsca postojowe dla rodziców i personelu, dojazdy i chodniki.

- W ramach zamówienia należy wykonać:

  - Projekt budowlany uwzględniający wszystkie branże, charakterystykę energetyczną, projekt zagospodarowania terenu

  - Projekty wykonawcze w tym:

- branża architektoniczno-budowlana:

- projekt architektury z kolorystyką elewacji,

- projekt konstrukcji,

- projekt aranżacji wnętrz,

- projekt elementów małej architektury,

- projekt zagospodarowania terenu;

- branża sanitarna:

- projekt przyłącza wod.-kan.,

- projekt przyłącza kan. deszczowej,

- projekt instalacji wewnętrznej wod.-kan.,

- projekt instalacji p.poż.,

- projekt instalacji wentylacji i klimatyzacji,

- projekt instalacji CO,

- projekt instalacji solarnej oraz pomp ciepła dla potrzeb CO i CWU,

- projekt technologii kuchni;

- branża elektryczna:

- projekt przyłącza elektroenergetycznego,

- projekt oświetlenia zewnętrznego,

- projekt instalacji oświetlenia i gniazd wtykowych,

- projekt instalacji piorunochronnej,

- projekt instalacji sygnalizacji pożaru,

- projekt instalacji niskoprądowych (teletechnicznych, sieci komputerowej, nagłośnienia, systemu antywłamaniowego,

- projekt instalacji domofonowej zewnętrznej (od furtki do budynku);

- kosztorysy inwestorskie (dla każdej branży);

- przedmiary robót (dla każdej branży);

- Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (dla każdej branży);

- mapa do celów projektowych;

- uzyskanie stosownych uzgodnień i opinii;

- dokumentacja geotechniczna;

- całość dokumentacji w wersji elektronicznej w formacie PDF (płyty CD).

Załączniki:

- wzór umowy na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej